德鑫体育厂房1外立面改造做法

- 1、铲除空鼓外墙砖

- 2、批外墙防水腻子两道，中间压入一道耐碱玻璃纤维网布

- 3、外墙真石漆（米黄色）

- 工程管理部