## 万福路
万福路常规检测项目及专项检测项目
序号 | 检测项目 | 检测项目 | 检测频率
一、常规检测项目
1 | 4%灰土 | 含水量、颗粒分析、击实、液塑限、CBR、灰土曲线 | 符合国家、行业主管部门及监管部门现行有关工程质量检测标准和规范及设计要求，并满足本项目竣工验收的要求。
2 | 4%灰土 | 压实度、灰剂量
3 | 6%灰土 | 含水量、颗粒分析、击实、液塑限、、CBR、灰土曲线
4 | 开山石渣 | 击实、CBR
5 | 6%灰土 | 压实度、灰剂量
6 | 人行道砖 | 抗折、抗压强度
7 | 土工格栅 | 外观、力学性能
8 | 花岗岩立石、平石、平缘石、车止石 | 外观质量、尺寸偏差、抗压、
9 |  | 抗折强度、吸水率、冻融
10 | M7.5砂浆 | 抗压强度
11 | M10砂浆 | 抗压强度
12 | C15砼试块 | 抗压强度
13 | C20砼试块 | 抗压强度
14 | C25砼试块 | 抗压强度
15 | C35砼试块 | 抗压强度
16 | C30砼试块 | 抗压强度
17 | C40砼试块 | 抗压强度
18 | C50砼试块 | 抗压强度
19 | 沥青面层 | 弯沉
20 | 沥青面层 | 压实度
21 | 级配碎石 | 配合比设计
22 | 级配碎石 | 混合料检测
23 | 级配碎石 | 压实度、含水量
24 | 级配碎石 | 弯沉
25 | 5%水泥稳定碎石上、下基层20cm | 配合比设计
26 | 5%水泥稳定碎石上、下基层20cm | 无侧限抗压强度
27 | 5%水泥稳定碎石上、下基层20cm | 弯沉
28 | 5%水泥稳定碎石上、下基层20cm | 混合料料检测
29 | 5%水泥稳定碎石上、下基层20cm | 压实度、含水量
30 | 5%水泥稳定碎石上、下基层20cm | 灰剂量
31 | HPB300钢筋Φ8 | 极限抗拉强度、屈服强度、伸长率、重量偏差
32 | HRB400钢筋Φ14 | 极限抗拉强度、屈服强度、伸长率、重量偏差
33 | HPB300钢筋φ14 | 极限抗拉强度、屈服强度、伸长率、重量偏差
34 | HPB300钢筋Φ30 | 极限抗拉强度、屈服强度、伸长率、重量偏差
35 | M10砂浆配合比 | 配比设计
36 | M7.5配合比 | 配合比设计
37 | 混凝土配合比验证 | 28天抗压强度
38 | Ⅱ级钢筋混凝土管 | 外观尺寸、质量偏差、内水压力、裂缝荷载
39 | 井盖、雨篦 | 外观尺寸、试验荷载、残留変形
40 | 雨水、污水管道 | 闭水试验
41 | 雨水、污水管道、检查井等 | 地基承载力
二、专项检测项目
1 | 水泥搅拌桩 | 单桩竖向抗压静载试验 | 符合国家、行业主管部门及监管部门现行有关工程质量检测标准和规范及设计要求，并满足本项目竣工验收的要求。
2 | 水泥搅拌桩 | 复合地基载荷试验
3 | 水泥搅拌桩 | 取芯试验
4 | 桩基 | 基桩声测透声法
【注：以上检测项目清单按规范计列，作为投标人参考，投标人可以根据国家、省、市相关文件及市场情况自主报价，所完成的工作必须是规范规定的全部检测工作，本项目招标人不再额外支付任何费用。】